## Slide 1
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## Slide 3
SAS CUBIERTAS
MISIÓN
Brindar soluciones innovadoras y eficaces en el cuidado y protección de las cubiertas con tejas diseñadas y creadas tecnológicamente, fomentando una cultura de prevención con el medio ambiente.
VISIÓN
Ser reconocidos como una empresa innovadora en el campo de las cubiertas, llevando nuestros productos a toda Colombia.

## Slide 4
CONSTRUCCIÓN NANOTECNOLOGÍA
La nanotecnología en el campo de las ciencias aplicadas, esta dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas.
Micrómetro: Millonésima parte de un metro.
Importante en el sector de la construcción y la arquitectura:
Permitirá una reducción del uso de los recursos naturales, (donde se ahorren materias primas y recursos energéticos).
Aceros y Concretos más resistentes.
Edificios mas altos, imposibles de imaginar, mas ligeros etc.
Casa ubicada en la calera
320 Toneladas
Fuente: Google imágenes

## Slide 5
CON NANOTECNOLOGÍA
EL PRODUCTO
El producto es una teja de fibrocemento a la cual vamos a intervenimos en el proceso de creación aplicándole coloides (Partículas entre 50 y 900 nanómetros.) para así alterar sus propiedades físicas, mecánicas y químicas.
Creada en laminas de fácil colocación a partir de tejas modificadas nano-tecnológicamente con polímeros sintéticos.
Nanómetro: Millonésima parte de un milímetro.
Fuente: Propia
Fuente: Propia
Fuente: Google imágenes

## Slide 6
Cubiertas desgastadas
Causas
Fallas en la cobertura o sistema de impermeabilización
Fallos en el sistema de evacuación de pluviales (canalones, sumideros, entre otros)
Algunas Patologías
Desgaste de los materiales que la componen por el paso del tiempo, roturas y desprendimientos.
Acumulación de vegetación.
Grietas o fisuras en las piezas.
Defectos de ejecución o diseño: Pendientes inadecuadas o insuficientes.
Problemas a Resolver
TEJAS NANOTECNOLOGÍA
Fuente: Google imágenes
Fuente: Google imágenes

## Slide 7
El proyecto esta enfocado a hacer un análisis de los principales materiales utilizados actualmente en la fabricación de tejas utilizados en la construcción en el país, y con esto desarrollar una alternativa del uso de materiales poco conocidos y que debido a sus características la teja de fibrocemento con coloides es una buena opción.
Problemática a resolver
TEJAS NANOTECNOLOGÍA
Falta de materiales innovadores para cubiertas de calidad y un precio accesible.
Problema Central

## Slide 8
DESCRIPCION
La teja con base de coloides ondulada es la solución para cubiertas de todo tipo de construcción, repelente al agua, la base en coloides que impermeabiliza y protege las cubiertas de los efectos del agua lluvia y el sol. Diseñado para una duración de hasta 20 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de instalación del producto.
La Teja a base de coloides es un silicato hidratado de alúmina, cuya formula es: Al2O3 · 2SiO2 · H2O4.
La teja con base de coloides es un producto que cumple los requisitos exigidos en la norma técnica Colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. El cálculo de estructura sobre la cual se instalarán las tejas deben cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR 10 y son responsabilidad del calculista.
COMPONENTES
Coloide: 20% - 25%
Cemento: 60%-70%
Carbonato de Calcio: 15%-25%
Crisotilo: 7%-10%
Celulosa: 0.5%-3%
Espesor: Mínimo: 5.0 mm
Tolerancia: Largo: + 10 - 5 mm
Tolerancias: En el Ancho: + 10 - 5 mm
Peso unidad de superficie: ±10.55 kg/m2
Nota: Los pesos pueden variar ±10% de acuerdo con la humedad del producto.
FICHA TECNICA NANO-TEJA

## Slide 9
FICHA TECNICA NANO-TEJA
PRESENTACIONES
COMPONENTES
TEJA | LONGITUD m |  | ANCHO m |  | SUPERFICIE m2 |  | TRASLAPO m |  | PESO kg
N° | Total | Útil | Total | Útil | Total | Útil | Long. | Lateral | 
6 | 1.83 | 1.69 | 1.10 | 1.053 | 2.01 | 1.78 | 0.14 | 0.047 | 21.34
Máxima duración en intemperie, evita sobrecostos de mantenimientos periódicos.
Repelente al agua y produciendo efecto perlado. No presenta problemas de acristalamiento por efectos de los rayos solares
Mantiene las cubiertas limpias por más tiempo, evitando sobrecostos por mantenimientos periódicos. Ya que con el agua lluvia se auto limpian
Incombustibles Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración.
Inoxidables Debido a sus componentes, el fibrocemento no químico y físico en ambientes húmedos y/o salinos.
Confort térmico y acústico Por sus propiedades físicas, la transmisión de calor y del ruido es menor que en otros productos para cubiertas.
Fácil instalación Siguiendo todas las indicaciones, nuestros productos son de fácil instalación.
Resistentes a la humedad Tienen baja absorción y no se degradan con la humedad.
VENTAJAS Y BENEFICIOS

## Slide 10: INFORMES PRUEBAS Informe 1 06-02-2019

## Slide 11: INFORMES PRUEBAS Informe 2 07-05-2019

## Slide 12: INFORMES PRUEBAS Informe 3 21-05-2019

## Slide 13: INFORMES PRUEBAS Informe 4 10-06-2019

## Slide 14: INFORMES PRUEBAS Informe 4 10-06-2019

## Slide 15: Proceso
Se utiliza el molde ondulado luego se procede a llenarlo con la mezcla y nivelarla luego se deja secar por horas y se desencofra se procede al curado

## Slide 16: Proceso

## Slide 17: Prueba de permeabilidad
Prueba de permeabilidad la teja ya terminada expuesta a agua durante 24 horas donde no se evidencia penetración del agua

## Slide 18: Prueba de resistencia
Prueba de resistencia, se les pone una carga muerta a la teja en estado seco de 50kg por 12 horas sin evidenciar pandeo ni fractura.
Luego se moja la superficie y se expone a una carga viva de 100kg sin evidenciar fracturas

## Slide 19
Material | durabilidad | Aislamiento térmico | Soporte peso húmedo | Soporte peso seco | Aislamiento acústico | precios | Disponibilidad en el mercado
Fibro - cemento | Media | Si | 10kg | 60kg | Si | Alto | Alta
Tejas arcillas | alta | Si | 25kg | 50kg | Si | Medio | Alta
Teja con colides | alta | si | 80kg | 80kg | si | Alto | Bajo
Materiales de Construcción mas usados para Cubiertas

## Slide 20
Canales de Distribución
Servicio al Cliente
      Publicidad por:
      Televisión
      Radio
      Prensa
      Redes sociales
      Stand
Estrategia de servicio
      Tiempo de Garantía
      5 Años
PBX: 423-23-51
Cel.: 321 448 50 87 – 311 890 98 71
Corre Electrónico: ventastejas@sascubiertas.com
Alianzas Estratégicas

## Slide 21
Gerente General
Producción
Dpto. Contabilidad
Dpto. Calidad
Operarios
Auxiliar contable
Mantenimiento
Área de Ventas
Organigrama SAS Cubiertas

## Slide 22
Proceso de Producción
Recepción y almacenamiento de los insumos
Dosificación (Colocación en medida).
Mesa Vibradora
Colocación en moldes
Traslado a zona de secado
Inspección de Calidad
Almacenamiento

## Slide 23
Planta de producción - Oficinas

## Slide 24
Plan Financiero
Préstamo Bancario
Gastos Pre operativos
Aporte Socios
Elquin Santiago $ 200’000,000
Sebastian Díaz $ 200’000,000
$ 93.729.582
TOTAL
Inicio Operación
Año 1 – 18.000 Und.
Crecimiento Anual: 5%
Proyección Año 5 – 21.900 Und.

## Slide 25
Flujo de Caja
Tasa Interna de Retorno

## Slide 26
LECCIONES APRENDIDAS
Nuevos materiales para la construcción
Llegar al dosificación y al prototipo es complicado por bastantes ensayos que no arrojaban los resultados esperados.
Se pueden modificar (alterar) materiales para mejorar su rendimiento y/o duración; Existentes en la industria, siendo innovador y tecnológico.

## Slide 27
GRACIAS